## Bordereau
| BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIF |  | CONSTRUCTION D’UN AMPHI DE 300 PLACES ET DES SALLES DE COURS
| Appel d'Offres 09/2017 |  | A L'ECOLE NORMALE SUPERIEUR DE MARTIL
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix Unitaire Hors Taxes |  | MONTANT
|  |  |  | Enchifre | En lettres
A-GROS-OEUVRE
I-TERRASSEMENT ET MACONNERIE EN FONDATIONS
A1 | INSTALLATION DU CHANTIER | Ens | 1
A2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y C DÉMOLITION DES PLAT DE FORME EN BÉTON | M3 | 500
A3 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS T.T Y/C DANS LE ROCHER | M3 | 450
A4 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 950
A5 | APPORT DE TOUT VENANT COMPACTEE | M3 | 350
A6 | BETON DE PROPRETE | M3 | 30
A7 | GROS BETON OU BETON CYCLOPEEN | M3 | 80
A8 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | M3 | 20
A9 | TRAVERSEES DE MAÇONNERIE OU BETON EN FONDATION | U | 1
A10 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT Y/COMPRIS FILM POLYANE | M2 | 523
A11 | FORME EN BETON ENTRE 0.10 ET 0.15 | M2 | 523
A12 | BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES | M3 | 185
A13 | ACIER EN FONDATIONS | Kg | 18000
A14 | CANALISATIONS EN PVC DIAM 200 | ML | 30
A15 | CANALISATIONS EN PVC DIAM 300 | ML | 15
A16 | REGARD VISITABLE DE 40 x 40 | U | 6
A17 | REGARDS POUR EVACUATION DE 60X60 | U | 6
A18 | CANIVEAU EN BETON | ML | 20
SUPERSTRUCTURE
A19 | BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 145
A20 | PLANCHER EN CORPS CREUX
| A) DE 16 + 4 | M2 | 490
| B) DE 20 + 5 | M2 | 450
A21 | ACIER TOR EN ELEVATION | Kg | 24000
A22 | BETON POUR POUTRE PRECONTRAINTE Y COMPRIS ACIER
| A- PI: 0,40/0,80/16 | M3 | 26
| B-PI:0,40/0,70/16 | M3 | 23
A23 | PLUS VALUE POUR HYDROFUGE DE MASSE ET CUVELAGE ETANCHE | Ens | 1
A24 | DALLAGE PERIPHERIQUE –COURT- ALLEES PIETONS | M2 | 450
MAÇONNERIE EN ELEVATION -ENDUITS
A25 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 2x6T | M2 | 1300
A26 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES 6T | M2 | 165
A27 | MUR EN AGGLOS DE 20 CM | M2 | 20
A28 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD | M2 | 1200
A29 | ENDUITS INTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 2200
A30 | RENFORMIS EN BETON | M2 | 10
A31 | DALLETTES EN BETON | M2 | 10
A32 | FACON AU DESSUS DE NEZ D’ACROTERE | ML | 145
A33 | APPUIS DE FENETRES | ML | 60
A34 | LINTEAU | ML | 70
A35 | PROTECTION DES ANGLES SAILLANTES | ML | 160
A36 | DALLETTES COUVRE JOINT EN BETON | ML | 20
A37 | MOUCHARABIEH EN BÉTON | M2 | 68
TOTAL A-GROS ŒUVRE
B - ETANCHEITE
B1 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 556
B2 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE | M2 | 556
B3 | ETANCHEITE BICOUCHE SUR RELEVE | ML | 140
B4 | FOURNITURE. ET POSE DE GARGOUILLE | U | 10
B5 | ETANCHEITE VERTICALE Y COMPRIS ENDUIT GRILLAGE | M2 | 50
B6 | DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN PVC DN110MM | ML | 60
TOTAL B-ETANCHEITE
C - REVETEMENT
C1 | REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX GRÉ CÉRAME | M2 | 20
C2 | PLINTHE EN GRÉCERAME | ML | 240
C3 | REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX TEINTE DANS LA MASSE (COMPACTO) | M2 | 15
C4 | PLINTHE EN CARREAUX TEINTE DANS LA MASSE (COMPACTO) | ML | 16
C5 | MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIGE TRADITIONNELLE | M2 | 192
C6 | MARBRE PIRLATINO | M2 | 45
C7 | REVÊTEMENT EN ZELLIJ | M2 | 40
C8 | REVÊTEMENT EN MZEHRI | M2 | 30
C9 | PLINTHE EN MZIHRI | ML | 20
C10 | CARREAUX GRÉ CÉRAME ANTI DÉRAPANT | M2 | 40
C11 | REVÊTEMENT EN GRANITO POLI BLANC | M2 | 933
TOTAL C-REVETEMENT
D - MENUISERIE
D1 | PORTE EN BOIS MASSIF | M2 | 30
D2 | PORTES ISOPLANES | M2 | 12
D3 | PORTE MÉTALLIQUE VITRÉ | M2 | 8
D4 | PLACARD EN BOIS ISOPLANE Y COMPRIS ÉTAGÈRES | M2 | 8
D5 | FENÊTRES VITRÉS EN ALUMINIUM | M2 | 58
D6 | GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE EN FERRE CARRÉ 14 | M2 | 30
D7 | GARDE-CORPS MÉTALLIQUE | ML | 32
D8 | PORTE COUPE-FEU
| A) PORTE SIMPLE COUPE-FEU 1 H DE 1,05 X 2,20 M | U | 2
| B) PORTE À DEUX VENTAUX COUPE-FEU 1 H DE 1,50 X 2,20 M | U | 4
D9 | SIEGE AVEC ECRITOIRE | U | 300
D10 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX ACOUSTIQUE MDF | M2 | 206
D11 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX MDF LISSE | M2 | 206
|  |  |  | TOTAL D-MENUISERIE |  | 0
E | E-ELECTRICITE LUSTRERIE/ SONORISATION |  |  |  |  | 0
| BRANCHEMENT |  |  |  |  | 0
E1 | Adduction entre source electrique existant et le TEG_AMPHI en buse de diamètre 75mm, regards de tirage, ouverture de tranchée et remise en état et toutes suggestions de fourniture et mise en œuvre. | Ens | 1 |  |  | 0
L'ensemble:
E.2 | CABLES BASSE TENSION
E2.1 | Câble U 1000 R2V 5G25mm² | ML | 150
E2.2 | Câble U 1000 R2V 5G10mm² | ML | 100
E2.3 | Câble U 1000 R2V 3G4mm² | ML | 100
E2.4 | Câble U 1000 R2V 5G2,5mm² | ML | 100
E2.5 | Câble U 1000 R2V 3G2,5mm² | ML | 100
E3 | TABLEAUX DE PROTECTION
E3.1 | TGBT | U | 1
E3.2 | Tableau electrique sécondaire | U | 5
MISE A LA TERRE
E4 | MISE A LA TERRE | Ens | 1
E5 | Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 1
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
E6 | Distribution éclairage
E6.1 | Foyer lumineux simple allumage | U | 33
E6.2 | Foyer lumineux double allumage | U | 10
E6.3 | Foyers lumineux commandé par télérupteur | U | 4
E6,4 | Bouton poussoir lumineux encastré | U | 4
E6.5 | Foyers lumineux complémentaires | U | 10
E7 | DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
E7.1 | Prise de courant 2x16A+T | U | 19
E7.2 | Prise courant force 3P+T 20A | U | 1
E8 | LUSTRERIE
E8.1 | Luminaires fluorescent 4*18 W | U | 24
E8.2 | Applique murale 2x18w | U | 20
E8.3 | Hublot étanche ext 26w | U | 27
E8.4 | Spot Led Encastre 30W | U | 46
E9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
E9.1 | Bloc de balisage de sécurité 60lumens | U | 32
E9.2 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité | U | 1
CLIMATISATION
E10 | Climatiseur split mural 12000 BTU | U | 6
E11 | DISTRIBUTION - TELEPHONIE
E11.1 | Prise téléphone RJ45 y compris tubage et câblage. | U | 7
E11.2 | Prise TV y compris câblage | U | 1
E12 | CHEMINEMENT
E12.1 | Fourniture et pose des réservations sous béton des buses diamètre 50 | ML | 80
E12.2 | Boite de dérivation dimensions minimales : 155 / 110 mm | U | 2
E13 | SONORISATION | Ens | 1
E14 | ECRAN 3X2 | U | 1
TOTAL E-ELECTRECITE-LUSTRERIE /SONORISATION
F -SYSTEME DE SECURITE INCENDIE « ECS ET CMSI »
F1 | Centrale de détéction d'incendie | Ens | 1
F2 | Détecteur optique de fumée/Thermostatique interactif adressable VdS/EN54 | U | 21
F3 | CABLAGE
| A/ Fourniture et pose de câble non propagateur de feu type CR1 | ML | 45
| B/ Fourniture et pose de câble C2 SYT1 | ML | 175
F4 | Déclencheur Manuel Adressable | U | 7
F5 | Diffuseur sonore et lumineux rouge 105 classe B | U | 2
F6 | TUYAUTERIE EN TUBE D’ACIER GALVANISE (RIA)
| A/ DN 40mm | ML | 50
| B/ DN 50mm | ML | 30
F7 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 19 | U | 2
F8 | EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISE 6 L | U | 5
F9 | EXTINCTEUR CO2. DE 5 Kg | U | 1
F10 | EXTINCTEUR PP. DE 5 Kg | U | 1
F11 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 17
F12 | - VIDÉO TÉLÉSURVEILLANCE | Ens | 1
| TOTAL F- DETECTION D'INCENDIE |  |  |  |  | 0
G-PEINTURE-FAUX PLAFONDS
G1 | PEINTURE ASTRALUXANE SUR FAÇADES | M2 | 1200
G2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR LES ENDUITS À L'INTÉRIEUR | M2 | 2200
G3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS | M2 | 100
G4 | PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE | M2 | 80
G5 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 592
G6 | FAUX PLAFOND MODULAIRE TYPE 60X60 ARMSTRONG | M2 | 100
G7 | GORGE EN STAFF LISSE | ML | 36
G8 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE COURBE | M2 | 280
G9 | NICHE POUR SPOTE | U | 60
|  |  |  | TOTAL G-PEINTURE-FAUX PLAFONDS |  | 0
H-AMENAGEMENT EXTERIEUR
H1 | DALLAGES PÉRIPHÉRIQUES D'ÉPAISSEUR DE 12 CM | M2 | 123
H2 | BÉTON IMPRIMÉ | M2 | 220
H3 | TERRE VÉGÉTALE Y/C FUMIER | M3 | 10
H4 | GAZON NATUREL | M2 | 50
H5 | PALMIER WASHINGTONIA ROBUSTA DE 3M DE STIPE | U | 4
H6 | ARBRES TYPE PEUPLIER | U | 10
H7 | PLAQUES D'ENSEIGNES
| a) Pour 20x20 cm | U | 2
| b) Pour 40 x20 cm | U | 2
H8 | CANIVEAU
| A) CANIVEAU AVEC TAMPONS EN B.A, | ML | 10
| B) CANIVEAU AVEC TAMPONS EN GRILLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ, | ML | 10
TOTAL H-AMENAREMENT EXTERIEUR
| TOTAL A-GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
TOTAL B-ETANCHEITE
TOTAL C-REVETEMENT
TOTAL D-MENUISERIE
TOTAL E-ELECTRICITE LUSTRERIE/ SONORISATION
TOTAL F-DETECTION D'INCENDIE
TOTAL G-PEINTURE FAUX PLAFOND
TOTAL H-AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T
TVA
TOTAL TTC
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….