## BP 11 2017
| BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS |  | CONSTRUCTION D’UN AMPHI DE 300 PLACES A LA FACULTE POLY-DISCIPLINAIRE
| Appel d'offres 11 / 2017 |  |  |  | A MARTIL
N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité | Prix Unitaire Hors Taxes |  | MONTANT
|  |  |  | Enchifre | En lettres
A-GROS-OEUVRE
I-TERRASSEMENT ET MACONNERIE EN FONDATIONS
A1 | INSTALLATION DU CHANTIER | Ens | 1
A2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y C DÉMOLITION DES PLAT DE FORME EN BÉTON | M3 | 500
A3 | FOUILLES EN TRANCHEES OU EN PUITS T.T Y/C DANS LE ROCHER | M3 | 800
A4 | MISE EN REMBLAI OU EVACUATION | M3 | 1300
A5 | APPORT DE TOUT VENANT COMPACTEE | M3 | 320
A6 | BETON DE PROPRETE | M3 | 26
A7 | GROS BETON OU BETON CYCLOPEEN | M3 | 100
A8 | MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATIONS | M3 | 20
A9 | TRAVERSEES DE MAÇONNERIE OU BETON EN FONDATION | U | 4
A10 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TOUT VENANT Y/COMPRIS FILM POLYANE | M2 | 380
A11 | FORME EN BETON ENTRE 0.10 ET 0.15 | M2 | 380
A12 | BETON ARME EN FONDATIONS POUR TOUS OUVRAGES | M3 | 140
A13 | ACIER EN FONDATIONS | Kg | 14000
A14 | CANALISATIONS EN PVC DIAM 200 | ML | 100
A15 | CANALISATIONS EN PVC DIAM 300 | ML | 120
A16 | REGARD VISITABLE DE 40 x 40 | U | 6
A17 | REGARDS POUR EVACUATION DE 60X60 | U | 6
A18 | CANIVEAU EN BETON | ML | 20
SUPERSTRUCTURE
A19 | BETON ARME EN ELEVATION | M3 | 86
A20 | PLANCHER EN CORPS CREUX
| A) DE 16 + 4 | M2 | 340
| B) DE 20 + 5 | M2 | 10
A21 | ACIER TOR EN ELEVATION | Kg | 16125
A22 | BETON POUR POUTRE PRECONTRAINTE Y COMPRIS ACIER
| A- PI: 0,40/0,80/16,60 | M3 | 5
| B-PI:0,40/0,75/15 | M3 | 5
| C-PI:0,40/0,75/13,25 | M3 | 4
A23 | PLUS VALUE POUR HYDROFUGE DE MASSE ET CUVELAGE ETANCHE | Ens | 1
A24 | DALLAGE PERIPHERIQUE –COURT- ALLEES PIETONS | M2 | 350
MAÇONNERIE EN ELEVATION -ENDUITS
A25 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 2x6T | M2 | 500
A26 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES 6T | M2 | 60
A27 | MUR EN AGGLOS DE 20 CM | M2 | 20
A28 | ENDUITS EXTERIEURS AU MORTIER BATARD | M2 | 650
A29 | ENDUITS INTERIEURS SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 1050
A30 | RENFORMIS EN BETON | M2 | 10
A31 | DALLETTES EN BETON | M2 | 10
A32 | FACON AU DESSUS DE NEZ D’ACROTERE | ML | 100
A33 | APPUIS DE FENETRES | ML | 25
A34 | LINTEAU | Ml | 40
A35 | PROTECTION DES ANGLES SAILLANTES | Ml | 80
A36 | DALLETTES COUVRE JOINT EN BETON | M2 | 20
A37 | MOUCHARABIEH EN BÉTON | M2 | 40
|  |  |  | TOTAL A-GROS ŒUVRE |  | 0
B - ETANCHEITE
B1 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 360
B2 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE | M2 | 360
B3 | ETANCHEITE BICOUCHE SUR RELEVE | ML | 90
B4 | FOURNITURE. ET POSE DE GARGOUILLE | U | 5
B5 | ETANCHEITE VERTICALE Y COMPRIS ENDUIT GRILLAGE | M2 | 60
B6 | DESCENTE D'EAUX PLUVIALES EN PVC DN110MM | ML | 68
TOTAL B-ETANCHEITE
C - REVETEMENT
C1 | REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX GRÉ CÉRAME | M2 | 100
C2 | PLINTHE EN GRÉCERAME | ML | 180
C3 | REVÊTEMENT DU SOL EN CARREAUX TEINTE DANS LA MASSE (COMPACTO) | M2 | 30
C4 | PLINTHE EN CARREAUX TEINTE DANS LA MASSE (COMPACTO) | ML | 40
C5 | MARCHE EN MARBRE ET CONTRE MARCHE EN ZELLIGE TRADITIONNELLE | ML | 8
C6 | MARBRE PIRLATINO | M2 | 8
C7 | REVÊTEMENT EN ZELLIJ | M2 | 16
C8 | REVÊTEMENT EN MZEHRI | M2 | 40
C9 | PLINTHE EN MZIHRI | ML | 80
C10 | CARREAUX GRÉ CÉRAME ANTI DÉRAPANT | M2 | 10
C11 | REVÊTEMENT EN GRANITO POLI BLANC | M2 | 320
TOTAL C-REVETEMENT
D - MENUISERIE
D1 | PORTE EN BOIS MASSIF | M2 | 20
D2 | PORTES ISOPLANES | M2 | 24
D3 | PORTE MÉTALLIQUE VITRÉ | M2 | 9
D4 | PLACARD EN BOIS ISOPLANE Y COMPRIS ÉTAGÈRES | M2 | 12
D5 | FENÊTRES VITRÉS EN ALUMINIUM | M2 | 36
D6 | GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE EN FERRE CARRÉ 14 | M2 | 36
D7 | GARDE-CORPS MÉTALLIQUE | ML | 6
D8 | PORTE COUPE-FEU
| A) PORTE SIMPLE COUPE-FEU 1 H DE 1,05 X 2,20 M | U | 2
| B) PORTE À DEUX VENTAUX COUPE-FEU 1 H DE 1,50 X 2,20 M | U | 2
D9 | TABLES FILANTES AVEC SIEGE | U | 300
D10 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX ACOUSTIQUE MDF | M2 | 220
D11 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX MDF LISSE | M2 | 220
TOTAL D-MENUISERIE
E | E-ELECTRICITE LUSTRERIE/ SONORISATION
BRANCHEMENT
E1 | Adduction entre source electrique existant et le TEG_AMPHI en buse de diamètre 75mm, regards de tirage, ouverture de tranchée et remise en état et toutes suggestions de fourniture et mise en œuvre. | Ens | 1
L'ensemble:
E.2 | CABLES BASSE TENSION
E2.1 | Câble U 1000 R2V 5G25mm² | ML | 150
E2.2 | Câble U 1000 R2V 5G10mm² | ML | 100
E2.3 | Câble U 1000 R2V 3G4mm² | ML | 100
E2.4 | Câble U 1000 R2V 5G2,5mm² | ML | 20
E2.5 | Câble U 1000 R2V 3G2,5mm² | ML | 100
E3 | TABLEAUX DE PROTECTION
E3.1 | TGBT | Ens | 1
E3.2 | Tableau electrique sécondaire | Ens | 5
MISE A LA TERRE
E4 | MISE A LA TERRE | Ens | 1
E5 | Liaison équipotentielle secondaire | Ens | 1
DISTRIBUTION ECLAIRAGE ET PRISES DE COURANT
E6 | Distribution éclairage
E6.1 | Foyer lumineux simple allumage | U | 25
E6.2 | Foyer lumineux double allumage | U | 4
E6.3 | Foyers lumineux commandé par télérupteur |  | 4
E6,4 | Bouton poussoir lumineux encastré |  | 4
E6.5 | Foyers lumineux complémentaires | U | 10
E7 | DISTRIBUTION PRISES DE COURANT ET ALIMENTATIONS
E7.1 | Prise de courant 2x16A+T | U | 4
E7.2 | Prise courant force 3P+T 20A | U | 1
E8 | LUSTRERIE
E8.1 | Luminaires fluorescent 4*18 W | U | 5
E8.2 | Applique murale 2x18w | U | 12
E8.3 | Hublot étanche ext 26w | U | 18
E8.4 | Spot Led Encastre 30W | U | 32
E9 | ECLAIRAGE DE SECURITE
E9.1 | Bloc de balisage de sécurité 60lumens | U | 10
E9.2 | Bloc de télécommande d'éclairage de sécurité | U | 1
CLIMATISATION
E10 | Climatiseur split mural 12000 BTU | U | 4
E11 | DISTRIBUTION - TELEPHONIE
E11.1 | Prise téléphone RJ45 y compris tubage et câblage. | U | 4
E11.2 | Prise TV y compris câblage | U | 2
E12 | CHEMINEMENT
E12.1 | Fourniture et pose des réservations sous béton des buses diamètre 50 | ML | 200
E12.2 | Boite de dérivation dimensions minimales : 155 / 110 mm | U | 2
E13 | SONORISATION | Ens | 1
E 14 | ECRAN 3X2 | U | 1
TOTAL E-ELECTRECITE-LUSTRERIE /SONORISATION
F -SYSTEME DE SECURITE INCENDIE « ECS ET CMSI »
F1 | Centrale de détéction d'incendie | Ens | 1
F2 | Détecteur optique de fumée/Thermostatique interactif adressable VdS/EN54 | U | 8
F3 | CABLAGE
| A/ Fourniture et pose de câble non propagateur de feu type CR1 | ML | 30
| B/ Fourniture et pose de câble C2 SYT1 | ML | 100
F4 | Déclencheur Manuel Adressable | U | 6
F5 | Diffuseur sonore et lumineux rouge 105 classe B | U | 2
F6 | TUYAUTERIE EN TUBE D’ACIER GALVANISE (RIA)
| A/ DN 40mm | ML | 50
| B/ DN 50mm |  | 30
F7 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 19 | U | 1
F8 | EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVERISE 6 L | U | 4
F9 | EXTINCTEUR CO2. DE 5 Kg | U | 2
F10 | EXTINCTEUR PP. DE 5 Kg | U | 2
F11 | BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE | U | 17
F12 | VIDÉO TÉLÉSURVEILLANCE | U | 1
TOTAL F- DETECTION D'INCENDIE
G-PLOMBERIE-SANITAIRES
G1 | DISTRIBUTION EN TYPE P.H.E.D PN 16
| A) Ф 40 | ML | 50
| B) Ф 50 | ML | 100
G2 | VANNE D'ARRÊT
| A) Ф 20 | U | 12
| B) Ф 25 | U | 2
| C) Ф 32 | U | 1
| D) Ф 40 | U | 1
G3 | DISTRIBUTION EN TUBE POLYPROPYLENE LE VÉ PN 16 (PPR
| A) Ф 20 | ML | 50
| B) Ф 25 | ML | 10
| C) Ф 32 | ML | 50
| D) Ф 40 | ML | 100
G4 | COLLECTEURS POUR CANALISATION EN TUBE POLYÉTHYLÈNE
| A) COLLECTEUR 3 DÉPARTS | U | 3
| B) COLLECTEUR 4 DÉPARTS | U | 3
G5 | COFFRETS POUR COLLECTEURS EF ET ECS | U | 6
G6 | EVACUATION EN PVC EU - EV - EP
| A) Ф50 | ML | 20
| B) Ф75 | ML | 16
| C) Ф100 | ML | 12
| D) Ф110 | ML | 10
| E) Ф125 | ML | 10
| F) Ф160 | ML | 10
G7 | SIPHON DE SOL EN INOX DN 200MM | U | 2
G8 | ROBINET DE PUISAGE | U | 14
G9 | SIÈGE À L’ANGLAISE | U | 10
G10 | SIÈGE HANDICAPE TYPE PMR | U | 1
G11 | VASQUE POUR LAVE MAIN COLLECTIF | U | 10
G12 | MIROIR POLI CLAIR | M2 | 10
TOTAL F-PLOMBERIE-SANITAIRES
H-PEINTURE-FAUX PLAFONDS
H1 | PEINTURE ASTRALUXANE SUR FAÇADES | M2 | 600
H2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR LES ENDUITS À L'INTÉRIEUR | M2 | 800
H3 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE EN BOIS | M2 | 80
H4 | PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE | M2 | 30
H5 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 40
H6 | FAUX PLAFOND MODULAIRE TYPE 60X60 ARMSTRONG | M2 | 320
H7 | GORGE EN STAFF LISSE | ML | 100
H8 | NICHE POUR SPOT | U | 36
|  |  |  | TOTAL G-PEINTURE-FAUX PLAFONDS |  | 0
H-AMENAGEMENT EXTERIEUR
I 1 | DALLAGES PÉRIPHÉRIQUES D'ÉPAISSEUR DE 12 CM | M2 | 100
I 2 | BÉTON IMPRIMÉ | M3 | 150
I 3 | TERRE VÉGÉTALE Y/C FUMIER | M3 | 60
I 4 | GAZON NATUREL | M2 | 80
I 5 | PALMIER WASHINGTONIA ROBUSTA DE 3M DE STIPE | U | 4
I 6 | ARBRES TYPE PEUPLIER | U | 8
I 7 | PLAQUES D'ENSEIGNES
| a) Pour 20x20 cm | U | 4
| b) Pour 40 x20 cm | U | 2
I 8 | CANIVEAU
| A) CANIVEAU AVEC TAMPONS EN B.A, | ML | 16
| B) CANIVEAU AVEC TAMPONS EN GRILLE MÉTALLIQUE GALVANISÉ, | ML | 4
|  |  |  | TOTAL H-AMENAREMENT EXTERIEUR |  | 0
| TOTAL A-GROS ŒUVRE |  |  |  | 0
TOTAL B-ETANCHEITE
TOTAL C-REVETEMENT
TOTAL D-MENUISERIE
TOTAL E-ELECTRICITE LUSTRERIE/ SONORISATION
TOTAL F-DETECTION D'INCENDIE
TOTALG-PLOMBERIE
TOTALH-PEINTURE FAUX PLAFOND
TOTAL I-AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL H.T
TVA
TOTAL TTC
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….