## bordereaux amphi 300
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF AMPHI 300 PLACES AU CAMPUS ZIATEN
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH ( H TVA ) |  | PRIX TOTAL
|  |  |  | EN CHIFFRE | EN LETTRE
A - GROS ŒUVRE
I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES
A1 | - Fouilles en pleine masse dans tout terrain | m3 | 800 |  |  | 0
A2 | - Fouilles en tranchées ou en puits | m3 | 530 |  |  | 0
A3 | - Apport de tout venant seleccionnée et compactée | m3 | 320 |  |  | 0
A4 | - Mise en remblais ou évacuation | m3 | 1330 |  |  | 0
II - MACONNERIE EN FONDATION
A5 | - Béton de propreté | m3 | 30 |  |  | 0
A6 | - Gros béton | m3 | 380 |  |  | 0
A7 | - Chape étanche | m² | 80 |  |  | 0
III - ASSAINISSEMENT
A8 | Canalisation en PVC
| a/- diamètre 200 mm | ml | 40 |  |  | 0
| b/ - diamètre 300 mm | ml | 30 |  |  | 0
A9 | - Regards non visitables de 50 x 50 | U | 15 |  |  | 0
A10 | - Regards visitables de 60 x 60 | U | 2 |  |  | 0
A11 | - Caniveaux en béton armé | ml | 15 |  |  | 0
III - DALLAGES ET FORMES
A12 | - Hérisson en pierres sèches | m² | 362 |  |  | 0
A13 | - Forme en béton y/c aciers | m² | 362 |  |  | 0
IV - BETON ARME EN FONDATION
A14 | - Béton armé en fondations pour tous ouvrage | m3 | 190 |  |  | 0
A15 | - Armatures pour béton armé en fondations | Kg | 16000 |  |  | 0
V - BETON ARME EN ELEVATION
A16 | - Béton armé en élévation
| a- pour tous ouvrages | m3 | 170 |  |  | 0
A17 | a/ - Plancher en corps creux de 15 + 5 | m² | 173 |  |  | 0
| b/ - Plancher en corps creux de 20 + 5 | m² | 150 |  |  | 0
A18 | - Armatures pour béton armé en élévation | Kg | 27000 |  |  | 0
VI - MACONNERIE EN ELEVATION - ENDUITS
A19 | - Double cloisons en briques creuses 2 x 6 trous | m² | 700 |  |  | 0
A20 | - Cloisons en briques creuses 6 trous | m² | 160 |  |  | 0
A21 | - Enduits extérieurs au mortier bâtard | m² | 950 |  |  | 0
A22 | - Enduits intérieurs au mortier de ciment sur murs et plafonds | m² | 1300 |  |  | 0
VII - TRAVAUX DIVERS
A23 | - Acrotère béton armé | ml | 93 |  |  | 0
A24 | - Façon au dessus du nez d'acrotère | ml | 93 |  |  | 0
A25 | - Paillasses en béton armé | m² | 20 |  |  | 0
A26 | - Renformis en béton | m² | 50 |  |  | 0
A27 | - Dallage périphérique | m² | 200 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - A - GROS OEUVRE |  |  | 0
B - ETANCHEITE
B1 | - Forme de pente et chape de lissage | m² | 335 |  |  | 0
B2 | - Étanchéité monocouche auto-protégée | m² | 335 |  |  | 0
B3 | - Étanchéité multicouche sur relevé | ml | 80 |  |  | 0
B4 | -Etancheité verticale des voiles enterrés | m² | 96 |  |  | 0
B5 | - Fourniture et pose de gargouilles | U | 8 |  |  | 0
B6 | -Etancheité légère pour salles d'eaux | m² | 65 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - B - ETANCHEITE |  |  | 0
C - REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS
C1 | Revêtement du sol en granito poli blanc ou teinté | m² | 350 |  |  | 0
C2 | Plinthe et bordures en granito poli blanc ou teinté | ml | 100 |  |  | 0
C3 | Revêtement de sol en pierre grise de Sidi Kacem Bouchardé de 30x30x3 | m² | 25 |  |  | 0
C4 | Marche et contre marche en pierre grise de Sidi Kacem boucharde et poli y compris plinthe filante et inclinée | ml | 54 |  |  | 0
C5 | Revêtement mur décoratif en carreaux de Zellige M’ZAHRI 10x10 | m² | 80 |  |  | 0
C6 | Revêtement en béton imprimé extérieure | m² | 100 |  |  | 0
C7 | Revêtement mural en carreaux de grès cérame 30 x 30 ( sanitaires ) | m² | 236 |  |  | 0
C8 | Revêtement sol en carreaux de grès cérame 30x30 cm | m² | 60 |  |  | 0
C9 | Revêtement palliasse en granit gris moucheté y comprise retombée et dosseret | m² | 15 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - B - REVETEMENTS DES SOLS ET MURS |  |  | 0
D-FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE
D1 | Faux plafond en BA13 y compris joint creux et fente | m² | 200 |  |  | 0
D2 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux et fente | m² | 40 |  |  | 0
D3 | Traitement acoustique des murs et plafonds
| a) Traitement acoustique des murs | m² | 95 |  |  | 0
| b) Traitement acoustique des plafonds | m² | 132 |  |  | 0
D4 | Trappe de visite de faux plafond | m² | 12 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - D -FAUX PLAFOND ET ISOLATION ACOUSTIQUE |  |  | 0
| E - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - MÉTALLIQUE |  |  |  |  | 0
| I - Menuiserie bois |  |  |  |  | 0
E1 | Porte type PB1 à 2 vantaux de 1,80 x 2,30 | U | 4 |  |  | 0
E2 | Porte type à 1 vantail |  |  |  |  | 0
| a/ - Portes type PB2 à 1 ventail de 1,04x2,30 | U | 4 |  |  | 0
| b/ - Portes type PB3 à 1 ventail de 1,04x1,90 | U | 2 |  |  | 0
| c/ - Portes type PB3 à 1 ventail de 0,74x1,90 | U | 8 |  |  | 0
E3 | Revêtement en bois strade vertical et horizontal en lamelle de bois | m² | 30 |  |  | 0
| II - Menuiserie Aluminium |  |  |  |  | 0
E4 | Fenêtre en aluminium |  |  |  |  | 0
| a) Type FA1 de 0.70x2.40 basculant et fixe | U | 24 |  |  | 0
| b) Type FA2 de 0.70x1.80 basculant et fixe | U | 4 |  |  | 0
| c) Type FA3 de 2,00x0.50 basculant | U | 4 |  |  | 0
| d) Type FA4 de diamètre 70cm basculant | U | 8 |  |  | 0
| III Menuiserie métallique |  |  |  |  | 0
E5 | Garde corps métallique escalier en acier galvanisé | ml | 10 |  |  | 0
E6 | Grille métallique GM1 en acier galvanisé | m² | 55 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - D - MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM |  |  | 0
E - ELECTRICITE - LUSTRERIE
F1 | Prise de terre et liaison équipotentielle
| a - Mise à la Terre | Ens | 1 |  |  | 0
| b - Liaison équipotentielle | Ens | 1 |  |  | 0
F2 | Tableau électrique | Ens | 1 |  |  | 0
F3 | Cables U 1000 RO 2V |  |  |  |  | 0
| a/ - Câble de 4X50 mm² | ML | 210 |  |  | 0
| b/ - Câble de 3X2,5 mm² | ML | 170 |  |  | 0
F4 | Tranchée et buse pour le câble d'alimentation principale | ML | 180 |  |  | 0
F5 | Réseau de conduit | Ens | 1 |  |  | 0
F6 | Foyers lumineux et de prises |  |  |  |  | 0
| a/ -Foyer lumineux principal | U | 10 |  |  | 0
| b/ -Foyer lumineux supplémentaire | U | 124 |  |  | 0
| c/ -Foyer de prises principal | U | 7 |  |  | 0
| d/ -Foyer de prise supplémentaire | U | 42 |  |  | 0
F7 | Petit appareillage |  |  |  |  | 0
| a/ -Interrupteur simple allumage | U | 2 |  |  | 0
| b/ -Interrupteur simple allumage étanche | U | 1 |  |  | 0
| c/ -Bouton poussoir lumineux | U | 10 |  |  | 0
| d/ -Boîte au sol 10 modules avec couvercle Inox | U | 3 |  |  | 0
| e/ -Prise de courant monophasée 16A, | U | 49 |  |  | 0
| f/ -Sortie de fil, | U | 4 |  |  | 0
| g/ -Détecteur de présence encastrable D=8m | U | 4 |  |  | 0
| h/ -Détecteur de présence mural D=4m | U | 10 |  |  | 0
F8 | LUSTRERIE
(IRC>85%, ballast électronique et température de couleur au choix de l'architecte))
| a/-Panel Led 60x60 | U | 1 |  |  | 0
| b/-Luminaire étanche 2x49W | U | 1 |  |  | 0
| c/-Luminaire 1x49W à réflecteur asymétrique | U | 2 |  |  | 0
| d/Spot LEd 30W | U | 105 |  |  | 0
| e/Spot LEd étanche extérieur 25W | U | 15 |  |  | 0
| f/Spot Led étanche 9W | U | 10 |  |  | 0
F9 | Eclairage sécurité |  |  |  |  | 0
| a/- Bloc autonome à LED encastrable 1h - 45 Lumens | U | 4 |  |  | 0
| b/-Bloc autonome à LED encastrable 360 Lumens-1h | U | 4 |  |  | 0
| c/- Dispositif de commande des blocs autonomes d'éclairage de sécurité | U | 1 |  |  | 0
F10 | Précablage informatique et téléphonique
| a/ - Coffret informatique 9 unités 9" | E | 1 |  |  | 0
| b/-Panneau de brassage 24 ports catégorie 6 | U | 1 |  |  | 0
| c/- Tiroir optique 6 ports | 1 | 1 |  |  | 0
| d/- Câble fibre optique de 6 brins | ML | 230 |  |  | 0
| e/ - Câble torsadé 4 paires catégorie 6 | ML | 75 |  |  | 0
| f/-Prise RJ45 catégorie 6 | U | 5 |  |  | 0
| g/- Réseau de conduits | E | 1 |  |  | 0
F11 | Détection incendie
| a/ - Centrale de détection incendie adressable | E | 1 |  |  | 0
| b/- Détecteur optique de fumée adressable | U | 7 |  |  | 0
| c/- Déclencheur manuel adressable | U | 5 |  |  | 0
| d/- Diffuseur sonore | U | 2 |  |  | 0
| e/ - Câblage du système et mise en service | E | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - E - ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  | 0
G- PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-VENTILATION
PLOMBERIE
F1 | BRANCHEMENT EAU POTABLE AU RESEAU EXISTANT | E | 1 |  |  | 0
F2 | TUBE POLYEPROPYLENE PPR PN20 |  |  |  |  | 0
| a/ PPR PN20 ɸ20 | ML | 40 |  |  | 0
| b/ PPR PN20 ɸ25 | ML | 50 |  |  | 0
| c/ PPR PN20 ɸ32 | ML | 30 |  |  | 0
| d/ PPR PN20 ɸ40 | ML | 25 |  |  | 0
F3 | ROBINET D'ISOLEMENT |  |  |  |  | 0
| a/ DN 40 | U | 2 |  |  | 0
| b/ DN 32 | U | 2 |  |  | 0
F4 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
| a/WC A L’ANGLAISE | U | 8 |  |  | 0
| b/WC A L’ANGLAISE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE | U | 2 |  |  | 0
| c/LAVABO A VASQUE | U | 8 |  |  | 0
| d/LAVABO POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE | U | 2 |  |  | 0
| e/URINOIR | U | 5 |  |  | 0
| f/ MIROIR DE LAVABO | U | 5 |  |  | 0
| g/ PORTE PAPIER HYGIÉNIQUE | U | 10 |  |  | 0
F5 | CHUTES ET COLLECTEURS TUBE EN PVC:
| a/PVC Ø 40/50 | ML | 40 |  |  | 0
| b/PVC Ø 100/110 | ML | 35 |  |  | 0
| c/PVC Ø 125 | ML | 30 |  |  | 0
F6 | SIPHON DE SOL EN INOX 200*200 | U | 4 |  |  | 0
F7 | GARGOUILLE | U | 5 |  |  | 0
| PROTECTION CONTRE INCENDIE |  |  |  |  | 0
F8 | EXTINCTEURS PORTATIFS |  |  |  |  | 0
| a/ - Extincteur à eau pulvérisée de 6 litres | U | 3 |  |  | 0
| b/ - Extincteur CO2 - 5kg | U | 1 |  |  | 0
| VENTILATION |  |  |  |  | 0
F9 | CAISSON D'AIR NEUF 10800 m3/h | U | 1 |  |  | 0
F10 | CAISSON D'EXTRACTION 10500m3/h | U | 1 |  |  | 0
F11 | GRILLE D'EXTRACTIO ET D'AIR NEUF | U | 15 |  |  | 0
F12 | GAINES CIRCULAIRES EN TÔLE D’ACIER SPIRALE |  |  |  |  | 0
| a/Ø 315 | ML | 50 |  |  | 0
| b/Ø 400 | ML | 30 |  |  | 0
| c/Ø 500 | ML | 25 |  |  | 0
| d/Ø 560 | ML | 20 |  |  | 0
| e/Ø 710 | ML | 15 |  |  | 0
F13 | COFFRET ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE | E | 1 |  |  | 0
|  |  | TOTAL F - PLOMBERIE SANITAIRES -PCI-VENTILATION |  |  | 0
H - PEINTURE
H1 | Peinture vinylique sur murs et plafonds, enduits ou béton | M² | 807 |  |  | 0
H2 | Peinture epoxy interieur sus bassement | M² | 36 |  |  | 0
H3 | Peinture extérieure a base de résine siliconée sur façade | M² | 756 |  |  | 0
H4 | enduit extérieur monocouche | M² | 264 |  |  | 0
H5 | peinture sur menuiserie bois | M² | 85 |  |  | 0
H6 | peinture laquée sur ferronnerie | M² | 55 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - H - PEINTURE |  |  | 0
I-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES
I1 | Sièges et tables de l’amphithéâtre | ML | 160 |  |  | 0
I2 | Tableau coulissant mobile | M² | 7 |  |  | 0
I3 | Enseigne et pancartes signalétiques
| I.3.a enseigne: | U | 1 |  |  | 0
| I.3.b pancartes signalétiques | U | 3 |  |  | 0
|  |  | TOTAL - I-ÉQUIPEMENTS & SIGNALÉTIQUES |  |  | 0
|  | TOTAL H TVA |  |  |  | 0
|  | TAUX DE LA TVA (20%) |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0

## Feuil5
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | Uté | Nb. | Dimensions |  |  | Auxiliaire | Partiel | TOTAL
|  |  |  | Longueur | Largeur | Hauteur
A - GROS ŒUVRE
I - TERRASSEMENT - TRAVAUX PRELIMINAIRES
A1 | Decappage de terre vegetale
|  |  | 1 | 400 |  |  | 400
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 400
A1 | - Fouilles en pleine masse dans tout terrain sauf rocher
|  |  | 1 | 400 |  | 3.5 | 1400
1400
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 1400
A2 | - Fouilles en tranchées ou en puits
Pour semelles isolés
| S1 |  | 4 | 2.65 | 2.85 | 1.5 | 45.315
| S2 |  | 2 | 2.15 | 2.35 | 1.5 | 15.1575
| S3 |  | 6 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 35.91
| S4 |  | 6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 27.54
| S5 |  | 2 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 7.56
| SV1 |  | 1 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | 9.69
| Longrine | [5 empty] | 0
| L1 |  | 1 | 38.33 | 0.45 | 0.5 | 8.6243
| L2 |  | 1 | 31.4 | 0.45 | 0.5 | 7.065
| L3 |  | 1 | 50.8 | 0.45 | 0.5 | 11.43
| L4 |  | 1 | 23.95 | 0.45 | 0.5 | 5.3887
173.6805
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 173.6805
A4 | - Apport de tout venant seleccionnée et compactée
Sous Dallage
| Axe 1_2 | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 280 | 1 | 0.8 | 224
224
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 224
A5 | - Mise en remblais ou évacuation
| Reprendre quantité prix A1 |  | 1 | 1400 |  |  | 1400
| Reprendre quantité prix A2 |  | 1 | 173.6805 |  |  | 173.6805
1573.6805
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 1573.6805
II - MACONNERIE EN FONDATION
A6 | - Béton de propreté
Longrine
| L1 |  | 1 | 38.33 | 0.45 | 0.1 | 1.7249
| L2 |  | 1 | 31.4 | 0.45 | 0.1 | 1.413
| L3 |  | 1 | 50.8 | 0.45 | 0.1 | 2.286
| L4 |  | 1 | 23.95 | 0.45 | 0.1 | 1.0777
6.5016
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 6.5016
A7 | - Gros béton
Pour semelles isolés
| S1 |  | 4 | 2.65 | 2.85 | 0.5 | 15.105
| S2 |  | 2 | 2.15 | 2.35 | 0.5 | 5.0525
| S3 |  | 6 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 11.97
| S4 |  | 6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 9.18
| S5 |  | 2 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.52
| SV1 |  | 1 | 1.9 | 3.4 | 0.5 | 3.23
| SV1 |  | 1 | 60 | 1 | 0.5 | 30
47.0575
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 47.0575
III - ASSAINISSEMENT
A10 | - Regards non visitables de 0,50 x 0,50
| couloir RDC |  | 2 |  |  |  | 2 | 0
2
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | U | [6 empty] | 2
IV - DALLAGES ET FORMES
A13 | - Forme en béton y/c aciers
| Axe 1_2 | [5 empty] | 288
288
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m² | [6 empty] | 288 |  | semelle
| V - BETON ARME EN FONDATION | [9 empty] | semelle filante
A14 | - Béton armé en fondations pour tous ouvrage | [9 empty] | voile
| Pour semelles isolés | [9 empty] | voile périphèrique
| S1 |  | 4 | 2.25 | 2.45 | 0.5 | 11.025
| S2 |  | 2 | 1.75 | 1.95 | 0.45 | 3.0713
| S3 |  | 6 | 1.5 | 1.7 | 0.38 | 5.814
| S4 |  | 6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 3.276
| S5 |  | 2 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.84
| SV1 |  | 1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 2.25
| Sf |  | 1 | 61 | 0.8 | 0.3 | 14.64
[8 empty] | 40.9162 |  | 40 | 1636.65
Pour amorce poteaux
| P1 |  | 4 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.08
| P2 |  | 2 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 0.45
| P3 |  | 6 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.35
| P4 |  | 6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.08
| P5 |  | 2 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.36
| V1 |  | 1 | 0.25 | 1 | 1.5 | 0.375
[8 empty] | 4.695 |  | 280 | 1314.6
Longrines
| L1 |  | 1 | 38.33 | 0.25 | 0.4 | 3.833
| L2 |  | 1 | 31.4 | 0.25 | 0.5 | 3.925
| L3 |  | 1 | 50.8 | 0.25 | 0.6 | 7.62
| L4 |  | 1 | 23.95 | 0.25 | 0.8 | 4.79
[8 empty] | 20.168 |  | 150 | 3025.2 | 20862
Voile périphèrique
| vp |  | 1 | 71.5 | 0.25 | 4 | 71.5
[8 empty] | 71.5 |  | 80 | 5720 | 20862
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m3 | [6 empty] | 137.2792 |  | 11696.45 | 56738
77600
A15 | - Armatures pour béton armé en fondations | [8 empty] | 85.2277 |  | 793
| voir bordereau des aciers en fondation |  | 1 | 11700 |  |  | 11700 |  |  |  |  | 350
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | Kg | [6 empty] | 11700 |  |  | 27160000
| VI - BETON ARME EN ELEVATION | [10 empty] | 34249.6847
A16 | - Béton armé en élévation pour tous ouvrage
| Plancher haut RDC | [10 empty] | 26000
| Pour poteaux | [10 empty] | 8249.6847
| P1 |  | 4 | 0.3 | 0.6 | 3.5 | 2.52
| P2 |  | 2 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 1.05
| P3 |  | 6 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 3.15
| P4 |  | 6 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 2.52
| P5 |  | 2 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 0.84
| V1 |  | 1 | 0.25 | 1 | 3.5 | 0.875
10.955
Pour poutres
| B1 |  | 1 | 18.25 | 0.25 | 0.4 | 1.825
| B2 |  | 1 | 17.21 | 0.25 | 0.55 | 2.3664
| B3 |  | 1 | 6.05 | 0.25 | 0.4 | 0.605
| B4 |  | 1 | 6.25 | 0.25 | 0.5 | 0.78125 |  |  |  |  | 0.11667
| B6 |  | 1 | 16.4 | 0.25 | 0.5 | 2.05 |  |  |  |  | 100.8
| B7 |  | 1 | 17.07 | 0.3 | 0.8 | 4.0968
| B8 |  | 1 | 4.4 | 0.25 | 0.3 | 0.33
| B9 |  | 1 | 12.4 | 0.25 | 0.5 | 1.55
| B10 |  | 1 | 17.1 | 0.25 | 0.65 | 2.7788
| B11 |  | 1 | 3.4 | 0.25 | 0.65 | 0.5525
| B12 |  | 1 | 5.54 | 0.25 | 0.6 | 0.831
| BN2 |  | 1 | 4 | 0.25 | 0.2 | 0.2
| B6 |  | 1 | 5.9 | 0.6 | 0.25 | 0.885
18.8517
| Dp |  | 3 | 14 | 1 | 0.3 | 12.6
12.6
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m² | [6 empty] | 42.4067 | 127.22
A17 | a/ - Plancher en corps creux de 15 + 5 | [8 empty] | 139.942
Plancher haut RDC
Axe 1_2
|  |  | 3 | 56.59 | 1 |  | 169.77
169.77
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m² | [6 empty] | 169.77
[10 empty] | 17.7 | 0.3 | 0.8 | 4.248
| b/ - Plancher en corps creux de 20 + 5 | [8 empty] | 5.6 | 0.25 | 0.55 | 0.77
[10 empty] | 29.1 | 0.25 | 0.6 | 4.365
| Axe 2_3 |  | 3 | 189 |  |  | 567 |  |  | 17.05 | 0.25 | 0.5 | 2.1312
[8 empty] | 567 |  | 26.71 | 0.25 | 0.25 | 1.6694
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | m² | [6 empty] | 567 | 19.05 | 0.25 | 0.65 | 3.0956
[10 empty] | 6 | 0.25 | 0.3 | 0.45
[10 empty] | 13.85 | 0.25 | 0.3 | 1.0387
A18 | - Armatures pour béton armé en élévation | [8 empty] | 6.55 | 0.6 | 0.25 | 0.9825
| voir bordereau des aciers en élévation |  | 1 | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 3.95 | 0.25 | 0.45 | 0.44438
[8 empty] | #REF! |  | 6.2 | 0.25 | 0.6 | 0.93
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | Kg | [6 empty] | #REF! |  |  |  | 20.1249 | 60.3746
VIII - TRAVAUX DIVERS
A23 | - Acrotère béton armé
Terrasse niv +7,60
|  |  | 1 |  |  |  | 80 | 80
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | ml | [6 empty] | 80
A24 | - Façon au dessus du nez d'acrotère
Terrasse niv +7,60
[7 empty] | 0 | 80
| TOTAL……………………………………………………………………………….. | ml | [6 empty] | 80