## B.P
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’INTERNAT DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE TETOUAN A MARTIL
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TOTAL PARTIEL
A-GROS ŒUVRE :
A1 | Travaux de dépose divers y/c évacuation à la décharge publique
| Ensemble………………………………… | Ens | 1
A2 | Travaux de démolitions et évacuation à la décharge publique
| Ensemble………………………………… | Ens | 1
A3 | Caniveau en béton armé
| Le mètre linéaire………………………. | Ml | 5
A4 | Curage du réseau d'assainissement
| L'ensemble…………………………………………… | Ens | 1
A5 | Remise en etat des Caniveaux en béton existants
| Le mètre linéaire………………………. | Ml | 10
A6 | Regard non visitable pour évacuation de 40x40cm
| L'unité ....................................... | U | 10
A7 | Regard visitable pour évacuation avec tampon en Beton
a-40x40
| L'unité ....................................... | U | 20
b-60x60
| L'unité ....................................... | U | 10
c-100x100
| L'unité ....................................... | U | 2
A8 | Regard a grille en fonte de 80*80
| L'unité ....................................... | U | 2
A9 | Canalisation en buses de PVC pour assainisement
a-diametre 200
| Le mètre linéaire………………………. | Ml | 100
b-diametre 315
| Le mètre linéaire………………………. | Ml | 50
A10 | Béton armé en fondation et en élevation pour tout ouvrage.
| Le mètre cube………………………………….. | M3 | 35
A11 | Armatures en aciers tor ou caron
| Le kilograme………………………………….. | Kg | 5250
A12 | Béton de propreté
| Le mètre cube………………………………….. | M3 | 5
A13 | Gros béton
| Le mètre cube………………………………….. | M3 | 5
A14 | Renformis en Béton
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 176
A15 | Dallages peripheriques- Allées pietons
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 275
A16 | Double cloisons en briques creuses 8t+6t
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 100
A17 | Simples Cloisons en brique creuses de 6Trous
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 920
A18 | Traitement des fissures
| Le mètre linéaire………………………………… | Ml | 200
A19 | Reprise des enduits y/c décapage d'ancien
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 28500
A20 | Traitement du joint de dilatation y/c couvre joint
| Le mètre Linéaire | Ml | 30
A21 | Dallette en béton armé
| L'unité……………………………………………. | U | 158
A22 | Enduit intérieur sur murs et plafond en M.C Y/C baguettes d’angles
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 1820
TOTAL A- GROS ŒUVRE :
B - ETANCHEITE
B1 | Forme de pente et chape de lissage
| Le mètre carré……………………………………. | M2 | 760
B2 | Etanchéité monocouche
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 760
B3 | Gorge pour solin
| Le mètre Linéaire…………………………………… | Ml | 295
B4 | Relief d'étanchéité Autoprotégé
| Le mètre Linéaire…………………………………… | Ml | 295
B5 | Etanchéité légère des salles d’eau
| Le mètre carré……………………………………. | M2 | 272.4
B6 | Descente d'eau pluviales diamètre 110/125
| Le mètre Linéaire…………………………………… | Ml | 30
B7 | Gargouille d'eau pluviale tous diamètres
| L'unité…………………………………… | U | 8
TOTAL B- ETANCHIETE :
C- DALLAGES - REVETEMENTS
C1 | Faïence murale cérame
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 1270
C2 | Revêtement des sols en carreaux céramiques compact et plinthes
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 3440
C3 | Revêtement des marches et contre marche en compacto avec nez de 10 Cm en marbre
| Le mètre linéaire…………………………………… | Ml | 530
C4 | Revêtement paillasse en marbre granite y/c plinthes
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 318
C5 | Faux plafond en staff lisse ou décoratif y/c réservations
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 50
TOTAL C- DALLAGES - REVETEMENTS
D -MENUISERIE BOIS-ALLUMINIUM-METALLIQUE
D1 | Porte pleine
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 422
D2 | Porte isoplane
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 113
D3 | Porte placard de bois y/c étagères
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 664
D4 | Réfection de porte pleine
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 10
D5 | Réfection de porte placard y/c étagères
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 10
D6 | Porte placard sous paillasses pour la cuisine
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 130
D7 | Fenêtres et chassis vitrés en aluminium comfort
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 471
D8 | Réfection de porte métallique de toutes dimensionr y/c grillage
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 20
D9 | Porte métallique
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 18
D10 | Grilles métallique de protection en acier galvanise
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 471
D11 | Porte coupe-feu 1 heure à 2 vantaux
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 60
D12 | équipements pour gaine de local vide ordure
a-Colonne de vide-ordures jusqu’à 50 cm de diamètre
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 24
b-Trappe Passe Paquets pour locaux poubelles
| L'unité……………………………………………. | U | 8
D13 | Etagères en bois
| Le mètre carré…………………………………… | M2 | 1144
TOTAL D-MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE :
E- ELECTRICITE - LUSTRERIE
E1 | Cable armé en Alu U1000R 02V de 4 x 50 mm²
| mètre linéaire ……………………………… | Ml | 50
E2 | Cable armé en Alu U1000R 02V de 4 x 25 mm²
| mètre linéaire ……………………………… | Ml | 100
E3 | Cable armé en Alu U1000R 02V de 4 x 16 mm²
| mètre linéaire ……………………………… | Ml | 120
E4 | Cable armé en Alu U1000R 02V de 4 x 10 mm²
| mètre linéaire ……………………………… | Ml | 75
E5 | Cable armé en Alu U1000R 02V de 4 x 6 mm²
| mètre linéaire ……………………………… | Ml | 50
E6 | COFFRET DE COUPURE ET DERIVATION
| L'unité……………………………………………. | U | 10
E7 | Revision et réfection du tableau général
| L'ensemble……………………………………………. | Ens | 1
E8 | Revision et réfection du Tableau de protection électrique
| L'unité……………………………………………. | U | 16
E9 | Foyer simple allumage
| L'unité……………………………………………. | U | 100
E10 | Foyers va et vient
| L'unité……………………………………………. | U | 3
E11 | Prise de 2 x 10 A +T
| L'unité……………………………………………. | U | 324
E12 | Prise de 2 x 16 A +T
| L'unité……………………………………………. | U | 8
E13 | Remplacement de la filiere des interrupteurs
| L'unité……………………………………………. | U | 100
E14 | Remplacement de la filiere des prises
| L'unité……………………………………………. | U | 100
E15 | Circut équipotentiel
| L'ensemble……………………………………………. | Ens | 2
E16 | Panel LED carré ou rond
| L'unité……………………………………………. | U | 100
E17 | Applique murale
| L'unité……………………………………………. | U | 36
E18 | HUBLOT ETANCHE LED 25W
| L'unité……………………………………………. | U | 40
E19 | REGLETTE LAVABO
| L'unité……………………………………………. | U | 16
E20 | Projecteur étanche LED :
a) Projecteur 150W orientable jardin
| L'unité……………………………………………. | U | 5
b) Projecteur sur façade
| L'unité……………………………………………. | U | 5
E21 | Bloc autonome de secours avec signalisation
A-CNL 60 lumens T.N.B
| L'unité……………………………………………. | U | 48
B-CNL 360 lumens T.N.B
| L'unité……………………………………………. | U | 24
E22 | Détecteur de mouvement
| L'unité……………………………………………. | U | 16
E23 | Minuterie avec points lumineux et boutons poussoirs
| L'unité……………………………………………. | U | 10
TOTAL E. ELECTRICITE - LUSTRERIE
F- PLOMBERIE, SANITAIRES
F1 | Canalisation en tube de polyethylene de 10Pa 1er choix tous diamètres
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 50
F2 | Canalisation en PPR de 10Pa
a) diamètre 16
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 100
b) diamètre 20/25
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 328
c) diamètre 32/40
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 60
d) diamètre 50/63
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 30
F3 | Vannes d'arrêt tous diamètres
| L'unité……………………………………………. | U | 40
F4 | Evacuation en PVC y/c raccord, coude
a) Ø 40/50
| Metre linéaire ……………………………… | ML | 60
b) Ø 75
| Metre linéaire ……………………………… | ML | 40
c) Ø 100
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 50
d) Ø 110
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 50
e) Ø 125
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 26
f) Ø 150
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 26
F5 | Lavabo collectif
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F6 | Lavabo sur colonne
| L'unité……………………………………………. | U | 8
F7 | Pomme de douche
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F8 | W.C a l'anglaise
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F9 | Robinetterie
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F10 | Siphon de sol
| L'unité……………………………………………. | U | 48
F11 | Robinet de puisage de tout diamétre
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F12 | Vannes d'arrêt en laiton de Tous Diamètre
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F13 | Miroir (70 X 70)cm2 de 6mm
| L'unité……………………………………………. | U | 32
F14 | Evier cuisine à un bac en inox
| L'unité……………………………………………. | U | 16
F15 | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE 200L
| L'unité……………………………………………. | U | 2
TOTAL F- PLOMBERIE-SANITAIRES
G- PEINTURE-VITRERIE
G1 | Badigeon à la chaux
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 210
G2 | Peinture vinylique sur façades et murs extérieurs
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 15500
G3 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 14730
G4 | Peinture glycéro-mate sur bois et métal
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 5040
G5 | Verre normal de 6 mm
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 10
TOTAL G- PEINTURE-VITRERIE
H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
H1 | Déblais dans tout terrain compris rocher et évacuation à la DP
| Le mètre cube………………………………….. | M3 | 120
H2 | Mise en remblai des terres
| Le mètre cube………………………………….. | M3 | 120
H3 | Fourniture et pose de tout venant 0/40
| Le mètre cube………………………………….. | M3 | 80
H4 | Revêtement en béton imprimé de 6 cm d’épaisseur y/c treillis soudé
| Le mètre carré………………………………….. | M2 | 300
H5 | Élagage et deracinage des arbres existants y compris évacuation
| Ensemble………………………………… | Ens | 1
H6 | Enseigne plexiglas
| L'unité……………………………………………. | U | 2
H7 | Lampadaire
| L'unité……………………………………………. | U | 6
H8 | Fourniture et mise en place de l’abris y compris bancs et table
| L'unité……………………………………………. | U | 4
H9 | Poubelle de propreté
| L'unité……………………………………………. | U | 2
TOTAL H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
I-LUTTE CONTRE L' INCENDIE
I1 | Extincteur à Poudre pulvérisant de 10 kg
| L'unité……………………………………………. | U | 24
I2 | RIA 25 MM
| L'unité……………………………………………. | U | 8
I3 | Poteaux incendie
| L'unité……………………………………………. | U | 1
I4 | F.Pose de Conduite PVC PN 16 DN 110 mm
| mètre linéaire ……………………………… | ML | 100
I5 | DETECTION INCENDIE
a-Centrale de détection incendie adressable
| Ensemble……………………………………………. | Ens | 2
b-Détecteur optique de fumée
| L'unité……………………………………………. | U | 200
c-Déclencheur manuel adressable
| L'unité……………………………………………. | U | 24
d-Diffuseur sonore
| L'unité……………………………………………. | U | 6
e-Câblage du système et mise en service
| Ensemble……………………………………………. | Ens | 2
TOTAL I-LUTTE CONTRE L' INCENDIE
RECAPITULATION
LOTS | DESIGNATION |  |  | MONTANT
1 | TOTAL A- GROS ŒUVRE
2 | TOTAL B- ETANCHIETE
3 | TOTAL C- REVETEMENTS
4 | TOTAL D- MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
5 | TOTAL E- ELECTRICITE - LUSTRERIE
6 | TOTAL F- PLOMBERIE - SANITAIRES
7 | TOTAL G- PEINTURE-VITRERIE
8 | TOTAL H- AMENAGEMENTS EXTERIEURS
9 | TOTAL I-LUTTE CONTRE L' INCENDIE
TOTAL EN DHS HT
TVA 20%
TOTAL EN DHS TTC
ARRETE LE PRESENT BORDERAUX ET DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME :