## Bord AO-7 Lot2
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 07/2023 Achat de Matériel Scientifique
pour le Laboratoire de Chirurgie Expérimentale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 2 Lots
| DESCRIPTION | Prix U en DH HT | NOMBRE | Prix total en DH HT
LOT N° 2
Article n°1 : | Analyseur portable de la gazométrie et tests d'urgence |  | 1 | 0
1) Analyseur :
* Appareil portatif, léger et compact pour l’analyse d’échantillons de sang hors laboratoire, et en situation d’urgence.
* DIMENSIONS :
Largeur 7-10cm
Longueur 22-25 cm
Profondeur 6-8 cm
* POIDS :
600-650 grammes avec batterie rechargeable
630-650 grammes avec piles jetables
* Utilisable avec cartouches usage unique (emballage des cartouches hermétique unitaire)
* Lecteur laser de code barres patient, échantillons et réactifs
* Auto calibration lors de l’insertion des cartouches réactifs
* Résultats en 2 à 15 mn maximums (selon le type de tests à réaliser)
* Echantillon : Sang total frais veineux, artériel ou capillaire. Petit volume d’échantillon (environ 2 à 3 gouttes)
* Permet l’analyse selon différentes configurations des cartouches :
Electrolytes, Gaz du sang, Lactate, Calcium ionisé, Urée, Glucose, Créatinine, Trou Anionique, Hémoglobine, Hématocrite, Coagulation,BHCG , Marqueurs Cardiaques ( Troponine Ic ,CK-MB, BNP) ,...
* Mémoire avec capacité de 1000 résultats minimum
* Ecran LCD intégré
* Affichage des résultats sur écran
* Transmission et impression des résultats vers imprimante thermique via infrarouge
Transmission via réseau vers SIH (système d’information hospitalier)
* fonctionnement Sur Secteur 220V/ 50Hz, batteries rechargeables et piles
2) Imprimante thermique :
* Imprimante thermique compatible avec l'analyseur portatif
* Papier thermique
* Fonctionnement sur batterie
Livré avec
- Tous les accessoires de fonctionnement y compris 3cassettes de calibration
- 3Kits suivants : chaque kit inclut au moins 25cassettes
. 3kit Cartouche emballage hermetique unitaire pour PH, PCO2, PO2, HCO3-, TCO2,BE, Lactate, S02
.2Kit Cartouche emballage hermetique unitaire pour sodium, potassium, chlore, calcium ionisé,glucose, urée, creatinine, hémoglobine, hématocrite, trou anionique
. 1Kit Cartouche emballage hermetique unitaire pour troponine
|  | TOTAL HTVA/HDD |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  | 0
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ………………………………...Dirhams HTVA & HDD.

## Bord AO- 7 Lot1
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
AO N°: 07/2023 Achat de Matériel Scientifique
pour le Laboratoire de Chirurgie Expérimentale de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger en 2 Lots
| DESCRIPTION | Prix U en DH HT | NOMBRE | Prix total en DH HT
LOT N° 1
Article n°1 : | Laryngoscope complet type 1 pour intubation trachéale adapté à l’usage vétérinaire |  | 4 | 0
Livré avec :
1 lame droite n° 0, longueur 75 mm,
1 lame droite n° 1, longueur 100 mm.
1lame droite n°2, longueur150 mm
1lame droite n°4, longueur 200mm
Livré avec 2 paires de piles
Article n°2 : | Valve APL à usage unique |  | 5 | 0
La valve APL est placée loin du patient, ce qui facilite la respiration spontanée ou la ventilation manuelle, le champ opératoire restant dégagé.
Capacité du ballon : 0,5 l.
Longueur : 1,5 – 1,7 m.
A usage unique
Article n°3 : | MASQUE ANESTHESIE TYPE NAC |  | 9 | 0
Masque pour anesthésie d’animaux
3 de chaque type :
Taille 14mm
Taille 12
Taille 16mm
Article n°4 : | ENSEMBLE DE 3 BALLONS RESPIRATOIRES |  | 10 | 0
Ensemble de 3 ballons : 0,5L, 1L, 3L
En latex très souple avec grille de ballon anti-occlusion et tétine.
Connexion 22F pour tous les ballons sauf pour le ballon 0,5 litre, connexion 15F.
Livré avec un raccord 15M-22F pour ballon 0,5L
Article n°5 : | ENSEMBLE DE 3 BALLONS NOIR RESPIRATOIRES RESTERILISABLES |  | 6 | 0
1 litre – 3litres – 4litres
En caoutchouc antistatique.
Stérilisation à froid.
Article n°6 : | ECOUVILLON POUR NETTOYER LES SONDES |  | 10 | 0
Longueur 25cm et diamètre interne 5mm
Article n°7 : | ENSEMBLE DE MASQUES CHAT ET CHIEN |  | 3 | 0
Masques d'anesthésie transparent permettant de visualiser la respiration de l'animal.
Diaphragme en caoutchouc souple pour une étanchéité du masque sur le museau de l'animal.
Connexion : Ø 15 mm.
Les masques doivent etre livrés avec raccord de connexion tuyau/patient et système d'attache.
L’ensemble doit contenir 2 exemplaires pour chaque type de masques suivants :
Ø Animal
Ø intérieur
Ø extérieur
Ø profondeur
Chien petit 28mm 88mm 79mm
Chien grande taille 50mm 132mm 128mm
Chat Taille moyenne 32mm 55mm 32mm
Chat taille grande 42mm 60mm 51mm
Article n°8 : | Lien de contention |  | 20 | 0
Longueur 50metres
Largeur : 3cm
Article n°9 : | PONT DE CONTENTION |  | 2 | 0
Réglable.
Hauteur : 400 mm.
Ecartement 570 à 600 mm.
Ø 16 mm.
Article n°10 : | PIÈCE EN Y ARRIVÉE O2 |  | 2 | 0
Permet de connecter à la fois un concentrateur O2 et une bouteille O2. Avec clapet anti retour
Article n°11 : | LASSO POUR ATTRAPER LES CHIENS |  | 2 | 0
Longeur 90-94cm
Article n°12 : | ENSEMBLE DE MUSELIÈRES EN NYLON POUR CHIEN/CHAT |  | 8 | 0
Avec boucle de fermeture rapide incassable.
Lavable en machine.
Tailles suivantes :
- 1 taille 1 (6cm)
- 1 taille 3(9,5cm)
- 1 taille4(12cm)
- 1taille 5(11cm)
Article n°13 : | Table brancard spécial animaux |  | 3 | 0
Table de transport avec batterie pour un déplacement aisé d'animaux (jusqu'à 80 kg).
Facile à utiliser, peut être manipulée par une seule personne.
Avantages pour les utilisateurs :
- plus besoin de soulever les animaux,
- permet de ménager le dos,
- permet de véhiculer facilement les animaux dès l'arrivée à la salle, de les transporter d'une salle à une autre à l'intérieur de la structure, adapter la hauteur de la table au transfert de l'animal sur une table de chirurgie, de radiologie, de préparation, dans un chenil.
Plateau en acier inoxydable 130 x 60 cm.
Bords arrondis et renforcés en caoutchouc.
Rails de fixation sur le côté.
Capacité de levage maximale : 80 kg.
Hauteur maximale : 97 cm.
Hauteur minimale : 27 cm.
Roulettes mobiles à 360 ° avec mécanisme de verrouillage.
Batterie rechargeable : (40 montées/descentes entièrement chargée).
|  | TOTAL HTVA/HDD |  | 0
|  | TVA 20% |  | 0
|  | TOTAL TTC |  | 0
Arréter le Présent Bordereau Des Prix - Detail Estimatif à la Somme de : ………………………………...Dirhams HTVA & HDD.