## BORDERAU
TRAVAUX D’EXTENSION ET AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET
DES SCIENCES HUMAIN AU CAMPUS MARTIL À TÉTOUAN
AO 19/2017
BORDEREAU DES PRIX - DÉTAILS ESTIMATIF
N° | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE MARCHE | PRIX TOTAL
A | Aménagement de la Bibliothèque de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à Martil
A1 | REPRISE DE LA L'ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE
A1-1 | DÉCAPAGE DE LA FORME EXISTANTE | m² | 1800
A1-2 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | m² | 1800
A1-3 | ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE AUTO PROTÉGÉE | m² | 1800
A1-4 | ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE SUR RELEVÉ | ml | 240
A1-5 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES | U | 8
A1-6 | DESCENTES EN PVC 110 | ml | 60
A1-7 | PROTECTION DES DESCENTES EP EN MAÇONNERIE Y/C ENDUIT | m² | 50
A1-8 | TRAITEMENT ET COUVERTURE DES JOINTS DE DILATATION | ml | 180
A2 | REPRISE DE LA PEINTURE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
A2-1 | PEINTURE EXTRALITE SUR ENDUITS EXTÉRIEURS | m² | 2500
A2-2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 11000
A2-3 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS | m² | 300
A2-4 | PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE | m² | 200
A3 | SURÉLÉVATION DES ALLÉES EXISTANTES
A3-1 | REVÊTEMENT EN BÉTON IMPRIMÉ | m² | 600
A3-2 | REVÊTEMENT EN CARREAUX DE 40X60 REVSOL TYPE REVDECO | m² | 480
A3-3 | BORDURETTE JARDINIÈRE | ml | 300
A4 | ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
A4.1 | MASSIF EN BÉTON | U | 6
A4.2 | CANDÉLABRE EN TÔLE GALVANISÉE 4MM - 3 DE HAUTEUR | U | 6
A4.3 | LANTERNE LED D'ÉCLAIRAGE PUBLIC | U | 6
A4.4 | COFFRET D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | U | 1
A5 | ESPACES VERTS
A5.1 | APPORT TERRE VÉGÉTALE | m3 | 330
A5.2 | GAZON | m² | 1100
A5.3 | PALMIER WASHINGTONIER 5M STIPE | U | 12
TOTAL : A- AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE FLSH
B | Extension et Aménagement de la Bibliothèque de l'Ecole Normale Supérieure à Martil
B1 | GROS ŒUVRE
B1.1 | DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 2x6T | M2 | 450
B1.2 | CLOISON SIMPLE EN BRIQUES CREUSES 6T | M2 | 30
B1.3 | MUR EN AGGLOS DE 20 CM | M2 | 20
B1.4 | ENDUITS EXTÉRIEURS AU MORTIER BATARD | M2 | 650
B1.5 | ENDUITS INTÉRIEURS SUR MURS ET PLAFONDS | M2 | 950
B1.6 | RENFORMIS EN BÉTON | M2 | 2
B1.7 | DALLETTES EN BÉTON | M2 | 5
B1.8 | FACON AU DESSUS DE NEZ D’ACROTÈRE | ML | 96
B1.9 | APPUIS DE FENÊTRES | ML | 35
B1.10 | LINTEAU | Ml | 42
B1.11 | ÉLÉMENTS VERTICAUX DE FAÇADE EN B.A. DE 300 cmX 60 cm X 15cm | U | 30
B1.12 | PROTECTION DES ANGLES SAILLANTES | Ml | 75
B2 | REVÊTEMENTS DES SOLS ET MURS |  |  |  | 0
B2.1 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME DE 60X60 cm | m² | 470
B2.2 | PLINTHES EN GRÈS CÉRAME DE 8CM | ML | 180
B2.3 | REVÊTEMENT SOL ET MURS EN CARREAUX GRÈS CÉRAME DE 30X30 cm | m² | 40
B2.4 | REVÊTEMENT EN CARREAUX GRÈS CÉRAME ANTI DÉRAPANT DE 30X30 cm | m² | 60
B3 | MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - MÉTALLIQUE
I - Menuiserie bois
B3.1 | PB1 : PORTE EN BOIS À 1 VANTAIL
| a /PB1 À 1 VANTAIL 1,04 X 2,20 | U | 2
| b/PB2 À 1 VANTAIL 0,94 X 2,20 | U | 2
| c /PB3 À 1 VANTAIL 0,84 X 2,20 | U | 2
B3.2 | PB4 : PORTE EN BOIS COUPE FEU 1 H DE 1,04X2,20 | U | 3
II - MENUISERIE ALUMINIUM
B3.3 | ENSEMBLES VITRÉS
| a/ ENVA1 : ENSEMBLE VITRÉE EN ALUMINIUM DE 6,00X2,00 m | U | 3
| b/ ENVA2 : ENSEMBLE VITRÉE EN ALUMINIUM DE 1,70X2,00 m | U | 1
| c/ ENVA3 : ENSEMBLE VITRÉE EN ALUMINIUM DE 1,90X3,00 m | U | 2
| d/ ENVA4 : ENSEMBLE VITRÉE EN ALUMINIUM DE 0,70X3,00 m | U | 2
B3.4 | PORTES ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM
| a/ PORTE ANTIPANIQUE ALUMINIUM VITRÉE PLA1 DE 1.00 X 2.20 m | U | 1
| b/ PORTE ALUMINIUM VITRÉE PLA2 DE 1.00 X 2.20 m | U | 1
| c/ CHÂSSIS ALUMINIUM 0,80 X 0,50 m | U | 1
| d/ CHÂSSIS ALUMINIUM 1,60 X 0,50 m | U | 5
III MENUISERIE MÉTALLIQUE
B3.5 | GM1 : GRILLE MÉTALLIQUE DE PROTECTION | M2 | 50
B4 | ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
B4.1 | TABLEAU GÉNÉRAL | U | 1
B4.2 | CÂBLES DE LA SÉRIE U1000RO2V
| a) 4 X 35 MM2 + T | ML | 10
| b) 4 X 25 MM2 + T | ML | 10
| c) 4 X 16 MM2 + T | ML | 30
B4.3 | MISE À LA TERRE | U | 1
B4.4 | LUMINAIRE ENCASTRE BASSE LUMINANCE 4X14 W ECO DE 60 X 60 CM | U | 2
B4.5 | LUMINAIRE ÉTANCHES BASSE LUMINANCE 2X35 W ECO | U | 22
B4.6 | SPOTS LED PLAT ENCASTRÉ 27 W/200LM | U | 77
B4.7 | HUBLOT ÉTANCHE LED 18W | U | 3
B4.8 | PRISE DE COURANT 2 X 10/16A + T | U | 2
B4.9 | PRISE DE COURANT FORCE 3P + T 20A ÉTANCHE | U | 23
B4.10 | PRISE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE | U | 3
B4.11 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE | U | 1
B4.12 | INTERRUPTEURS
| a) INTERRUPTEUR EN SIMPLE ALLUMAGE | U | 9
| b) INTERRUPTEUR EN DOUBLE ALLUMAGE | U | 1
| c) INTERRUPTEUR VA ET VIENT | U | 6
B4.13 | FOYERS SUR ALLUMAGES
| a) 1 FOYER SIMPLE ALLUMAGE | U | 9
| b) 1 FOYER DOUBLE ALLUMAGE | U | 1
| c) 1 FOYER VA ET VIENT | U | 6
| d) FOYER SUPPLÉMENTAIRE | U | 2
B5 | PLOMBERIE SANITAIRES -DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
I - PLOMBERIE SANITAIRE
B5.1 | SIPHON DE SOL EN LAITON | U | 1
B5.2 | SIEGE W.C. À L'ANGLAISE | U | 1
B5.3 | VANNE D'ARRÊT TOUT DIAMÈTRE | U | 1
B5.4 | ROBINET DE PUISAGE TOUT DIAMÈTRE | U | 1
B5.5 | ÉVACUATION EN TUBE P.V.C DE DIAMÈTRE APPROPRIÉ | ML | 10
B5.6 | CANALISATIONS EN TUBE P.P.R. DE TOUT DIAMÈTRE | ML | 20
B5.7 | LAVABO ÉQUIPÉ SUR COLONNE | U | 1
II - DÉTECTION ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
B5.8 | SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE « ECS et CMSI » | ENS | 1
B5.9 | DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE INTERACTIF ADRESSABLE VDS/EN54 | U | 11
B5.10 | DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX ROUGE 105 CLASSE B | U | 1
B5.11 | DÉCLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | U | 3
B5.12 | CÂBLAGE
| a) FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE NON PROPAGATEUR DE FEU TYPE CR1 | ML | 16
| b) FOURNITURE ET POSE DE CÂBLE C2 SYT1 | ML | 100
B5.13 | BLOC AUTONOME DE SÉCURITÉ 60 LUMENS ENCASTRÉ OU APPARENT | U | 7
B5.14 | TUYAUTERIE EN TUBE D’ACIER GALVANISE (RIA) | ML | 60
B5.15 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME DN 19 | U | 2
B5.16 | EXTINCTEUR PORTATIF A EAU PULVÉRISÉ 6 L | U | 3
B5.17 | EXTINCTEUR CO2 DE 5 Kg | U | 1
B5.18 | Climatiseur en split-système type mural
| a)Puissance sensible frigorifique de 9 000 BTU | U | 2
| b)Puissance sensible frigorifique de 18 000 BTU | U | 6
B6 | PEINTURE - PLÂTRERIE
B6.1 | PEINTURE EXTRALITE SUR ENDUITS EXTÉRIEURS | M² | 800
B6.2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | M² | 1300
B6.3 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS | M² | 45
B6.4 | PEINTURE SUR MENUISERIE MÉTALLIQUE | M² | 100
B6.5 | FAUX PLAFOND EN JOINT CREUX ET FENTE EN STAFF LISSE | M² | 450
B7 | AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
I - AMÉNAGEMENT DES ALLÉES PIÉTONNES
B7.1 | DÉCAPAGE DU REVÊTEMENT DES ALLÉES EXISTANTES Y/C ÉVACUATION | M² | 400
B7.2 | FOUILLE EN TRANCHÉE OU EN PUITS Y/C ÉVACUATION | M3 | 320
B7.3 | APPORT DE TOUT-VENANT SÉLECTIONNÉE ET COMPACTÉ | M3 | 280
B7.4 | DALLAGE EN BÉTON DE Y/C ACIER | M² | 950
II - ASSAINISSEMENT
B7.5 | REGARD VISITABLE DE 60 x 60 | U | 6
B7.6 | REGARDS SIPHONNÉS DE 40X40 | U | 6
B7.7 | CANIVEAU EN BÉTON AVEC GRILLE EN FONTE | ML | 35
B7.8 | CONDUITE D'ASSAINISSEMENT DE 200 | ML | 60
III - REVÊTEMENT
B7.9 | REVÊTEMENT EN CARREAUX DE 40X60 REVSOL TYPE REVDECO | M2 | 800
B7.10 | BORDURETTE JARDINIÈRE | ML | 350
VI- AMÉNAGEMENT DE L'AIR DE MANŒUVRE DU PARKING BUS
B7.11 | APPORT DE TOUT-VENANT SÉLECTIONNÉE ET COMPACTÉE TYPE GNA | M3 | 300
B7.12 | BORDURE DE TROTTOIR TYPE T3 - CLASSE B 2 | ML | 100
B7.13 | BÉTON FIBRE DE 15 CM POUR CHAUSSÉE | M2 | 660
V - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
B7.14 | MASSIF EN BÉTON | U | 22
B7.15 | CANDÉLABRES DE HAUTEUR 3M | U | 22
B7.16 | LANTERNE LED D'ÉCLAIRAGE PUBLIC | U | 22
B7.17 | COFFRET D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR | Ens | 1
IV - ESPACES VERTS
B7.18 | APPORT TERRE VÉGÉTALE | m3 | 360
B7.19 | GAZON | m² | 1200
B7.20 | PALMIER WASHINGTONIER 5M STIPE | U | 15
| B-TOTAL EXTENSION ET AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE MARTIL |  |  |  | 0
C | Aménagement Faculté Ossol Eddine à Tétouan
C1 | REPRISE DE LA L'ÉTANCHÉITÉ EXISTANTE
C1-1 | DÉCAPAGE DE LA FORME EXISTANTE | m² | 1800
C1-2 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | m² | 1800
C1-3 | ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE AUTO PROTÉGÉE | m² | 1800
C1-4 | ÉTANCHÉITÉ MONOCOUCHE SUR RELEVÉ | ml | 500
C1-5 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLES | U | 15
C2 | ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE DES ABORDS DES BÂTIMENT EXISTANTS
C2.1 | CANIVEAU AVEC GRILLE EN FONTE | ML | 60
C2.2 | BOUCHE D'ÉGOUT A GRILLE OU AVALOIR Y/C APPAREILS SIPHOÏDES | U | 4
C2.3 | REGARDS POUR ÉVACUATION DE 60X60 | U | 10
C2.4 | CANALISATION EN PEHD DIAMÈTRE 400 Y COMPRIS JOINTS, REMBLAI PRIMAIRE, REMBLAI SECONDAIRE ET LIT DE POSE | ML | 200
C2.5 | DALLAGE PÉRIPHÉRIQUE –COURS- ALLÉES PIÉTONS | M2 | 700
C3 | SURÉLÉVATION ET REVÊTEMENTS DES ALLÉES PIÉTONNES
c3-1 | REVÊTEMENT EN BÉTON IMPRIMÉ | m² | 1600
c3-2 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE | m3 | 25
c3-3 | ARMATURES POUR BÉTON | kg | 2500
C4 | REPRISE DE LA PEINTURE DES BÂTIMENTS EXISTANTS
C4-1 | PEINTURE EXTRALITE SUR ENDUITS EXTÉRIEURS | m² | 6000
C4-2 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS | m² | 600
C4-3 | PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS | m² | 120
C4-4 | PEINTURE LAQUÉE SUR FERRONNERIE | m² | 150
TOTAL : C-AMÉNAGEMENT FACULTÉ OUSSOL EDDINE
TOTAL GENERAL HORS TVA
TVA (20%)
TOTAL GENERAL TTC
RÉCAPITULATION
A-TOTAL AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE DE LA FLSH DE MARTIL
B-TOTAL EXTENSION ET AMÉNAGEMENT BIBLIOTHÈQUE DE L'ENS DE MARTIL
C-TOTAL FACULTÉ OSSOULE EDDINE
TOTAL H TVA
TAUX DE LA TVA (20%)
TOTAL GENERAL TTC
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f